电动公司39台桩2023-2024年度配套运维服务

比选文件

湘潭交发电动汽车充电服务有限公司

2023年 6月

电动公司39台桩2023-2024年度配套运维服务     比选公告

我司计划对39台桩385桩*月2023-2024年度配套运维服务进行比选，现将比选公告公示。

一、项目服务概况

1.项目名称: 电动公司39台桩385桩*月2023-2024年度配套运维服务

2.项目实施地点：湘潭市。

3.比选内容：按照相关的规定，对电动公司39台桩385桩*月，2023年度配套运维服务进行报价比选。其中：

3.1建设北路、一桥桥头、体育中心三个站点22台桩（服务期为2023年6月1日至2024年5月31日，服务期12个月，计取12*22=264桩*月）；

3.2岳塘区政府10台桩、产业集团2台桩共12台桩（服务期为2023年10月1日至2024年5月31日，服务期8个月，计取12*8=96桩*月）；

3.3市政府5台桩（服务期为2024年1月1日至2024年5月31日，服务期5个月，计取5*5=25桩*月）

二、比选时间为2023年 6 月 19 日（星期五）9∶00（北京时间）。

三、比选地点定在湘潭市雨湖区韶山中路199号（原湘潭宾馆）3楼316会议室。

四、比选活动严格按照我公司制订的《比选文件》执行。

五、按照《湘潭城乡建设发展集团有限公司服务、物资、固定资产采购管理制度》要求及规定，我公司在湘潭城发集团官网（http://xt.xtcfjt.com/）公示比选公告，有意向参加此次比选的单位在公示期内领取比选方案。

六、如有疑问，请通过以下联系方式联系。

联系人：宋先生           联系电话： 0731-58563896

湘潭交发电动汽车充电服务有限公司

2023年6月13日

比选文件

- 一、项目概况

1.项目名称：电动公司39台桩385桩*月2023-2024年度配套运维服务。

- 2.项目实施地点：湘潭市。

3.采购范围：对电动公司39台桩385桩*月（其中建设北路、一桥桥头、体育中心三个站点22台桩；岳塘区政府10台桩；产业集团2台桩；市政府5台桩）2023-2024年度配套运维服务进行报价比选。

4. 采购内容：（站场巡检、充电桩、充电枪运维）

采购运维服务内容

| 序号 | 项目 | 子项目 | 运维内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电场站环境检查、整站巡检 | 设备内部线路检查 | - 模块输入、输出线路是否正常。 - 塑壳开关进线出现端是否正常。 - 主板、电表通讯是否正常。 - 模块指示灯状态是否正常（绿灯为正常）。 - 设备内部高压接触器是否出现严重发黄等现象。 |  |
|  |  | 设备外部检查 | - 桩体是否粘贴广告或桩体生锈。 - 显示屏是否损坏 - 设备外部指示灯和顶灯测试是否正常。 - 枪头和枪座是否损坏。 - 二维码是否完整。 |  |
|  |  | 站场设施检查 | - 站场环境卫生检查。 - 站场灭火器气压是否正常（发现异常上报更换）。 - 站场车位车档是否正常（发现异常上报更换）。 - 站场垃圾桶是否破损（发现异常上报更换）。 - 站场照明灯是否正常（发现异常上报更换）。 |  |
| 2 | 网络设施检查 | 网络设备运行检查 | - 交换机指示灯状态是否正常。 - 监控设施是否正常使用。 - 充电设备是否正常联网。 - SIM卡和4G卡模块状态是否正常。 - 有线上线设备是否设置MAC地址。 |  |
| 3 | 设备清尘巡检工作 | 设备内部 | - 进风口／出风口积尘处理。 - 防尘网积尘处理（严重情况更换处理）。 - 模块内部积尘处理。 - 模块仓内部积尘处理。 - 设备底座积尘异物处理。 |  |
|  |  | 设备外部 | - 设备外部粘贴广告清理。 - 更换损坏枪底座。 - 外部积尘处理。 |  |
|  |  | 设备测试前准备 | - 检查塑壳开关三相电压和零线电压范围是否正常。 - 检查枪线是否松动松脱，枪卡箍螺丝是否上紧。 - 检查模块固定螺丝是否上紧。 - 检查线路对地是否出现短路现象。 |  |
|  |  | 设备运行情况 | - 现场试充A／B枪是否正常启动充电（试充1分钟以上）。 - 试充时检查模块启动是否正常输出。 - 设备系统测试排风扇是否正常运行。 - 设备系统测试设备指示灯是否运行正常。 - 点击测试屏幕是否正常使用。 - 设备系统测试高压接触器是否正常。 - 检查辅助电源是否正常。 |  |
| 4 | 离场前工作 | 巡检完成后检查 | - 检查是否关好设备门和两侧扇门。 - 检查设备程序版本是否为最新（拍水印照片）。 - 检查线缆是否整齐美观。 - 检查现场是否遗留清尘时的垃圾。 |  |

- 5.项目周期：一年

- 二、比选方式

本项目的比选控制价为8.47万元，同时按照我公司相关规定与本次比选要求，采用采用最低报价确认中标单位方式，选定中标单位。

- 三、比选单位资格审查

- 参与本次项目供应商（单位），应具备相关经营范围的许可，具备充电桩销售、维修等许可；需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。同时提交如下资料审查：

（1）供应商法人营业执照副本复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（3）供应商参加本次比选活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

- 四、报价要求

报价为一次性书面报价（报价须遵照客观事实，实事求是，不能低于成本价）。

- 五、比选须知

- 1.比选单位递交比选文件以后，在规定截止时间后，不得更改比选文件。比选文件应包括比选承诺函、比选报价书。

- 2.比选单位应将比选文件正、副本分别按要求装订成册，密封包装，并在密封部位加盖公章，封皮上注明比选项目名称。

3.比选文件份数：一式叁份；其中正本壹份；副本贰份。

4.比选文件要求在 2023年 6 月 19 日9∶00前，用密封文件袋交到湘潭市雨湖区韶山中路199号（原湘潭宾馆）3楼316会议室，过期作废标处理。

5.比选时，委托单位需检查比选单位的授权委托书，并验证委托代理人的有效证件。

- 六、比选流程安排

- （一）比选时间

1.2023年 6 月 19 日 9∶00 前投标文件接收截止；

3.2023年 6 月 19 日 9∶00比选开始，比选评定结束后现场公布中标结果。

- （二）比选地点

- 湘潭市雨湖区韶山中路199号（原湘潭宾馆）3楼316会议室。

- （三）比选评定遵循公开、公正的原则，按照比选文件本项目采用最低报价确认中标单位；

- （四）无效比选

比选文件出现下列情况之一的，将视为无效：

1.在比选截止时间后送达投标文件的；

2.比选报价等于或高于比选控制价的；

3.未密封比选文件的；

4.由于包装不妥送达途中严重破损或失散比选文件的；

5.以电讯形式传达比选文件的；

6.比选文件承诺函、比选报价书等未按要求编制、签章的；

7.与比选文件内容有重大偏离的。

- 七、比选组人员组成

比选组人员总数为 3 人，由以下人员组成：

城发集团战略投资部： 1 人；城发集团工程管理部： 1 人；静态交通投资集团 1 人。

城发风控审计部、城发集团纪检监察部各委派 1 人全程监督，与投标人有利害关系的人员不得参与本次比选工作。比选组人员的名单在评审结果未确定前应当保密。

# 八、结算方式

# 以建设单位委托第三方审计单位出具的结算审计报告为准。

# 九、付款方式

# 每个季度按照完成的工作量支付价款80%，出具结算审计报告后支付至审计金额的100%。

附件1

比选承诺函

本人         （姓名）受                        （比选单位全称）委托，在此做如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件材料的一切规定和要求。

2.比选报价为总报价。

3.若中标，我方将按照比选文件与委托单位签订项目委托服务合同，并且严格按合同约定履行合同义务，保证服务质量；如我方原因，导致不能签订合同、履行义务等，我方自愿放弃一切权利，由比选单位根据比选排序依次确定其它比选单位作为中标人。

4.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件材料相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5.如在合同执行过程中，发现我方服务不到位或发生失职行为，我方一定立即处理，采取补救措施，并承担相应的经济责任。

比选单位：                    （全称、盖章）

法定代表人：                （签字）

委托代理人：                （签字）

日      期： 2023 年   月   日

## 附件2

比选报价书

1.我方已全面阅读和研究了电动公司39台桩2023-2024年度配套运维服务比选文件，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本项目比选的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件材料及其全部条件，并按此确定本项目比选文件的各项承诺内容，以本比选文件向你方委托评估的全部内容进行比选。

2.比选报价为       万元（大写），即本项目总报价，同时按比选文件提供的采购清单进行报价。

3.若我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起3日内，与委托单位签订委托服务合同，并按合同履行的一切责任和义务。

4.我方将严格按照有关法律法规、公司制度、办法及比选文件的要求参加本次比选活动，并同意贵方比选文件的一切决定。

附：采购报价单

比选 单 位：                    （全称、盖章）

法定代表人：                （签字）

委托代理人：                （签字）

日      期： 2023 年    月    日

附件3

## 采 购 报 价 单

| 序号 | 报价方案 | 服务频次 | 服务内容 | 服务报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电场站巡检 | 每两周1次 | 1.充电场站环境检查、整站巡检 | 元/桩/年 | 元/桩/月 |
|  |  |  | 2.网络设施检查 |  |  |
|  |  |  | 3.设备清尘巡检工作 |  |  |
|  |  |  | 4.充电桩的性能测试 |  |  |
|  |  |  | 5.离场前工作 |  |  |
| 2 | 充电场站运维、配件更换 | 每两月1次 | 充电桩保养、配件更换 | 元/桩/年 | 元/桩/月 |
| 3 | 充电场站抢修 | 视情况而定 | 充电场站的应急维护 | 视情况定 | 视情况定 |
| 4 | 单价小计 |  |  | 元/桩/年 | 元/桩/月 |
| 5 | 39台桩385个月合计报价 |  |  | 元 |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |
|  | 1、以上报价为人民币报价； |  |  |  |  |
|  | 2、充电桩抢修、维修所更换的物料配件需另行报价； |  |  |  |  |
|  | 3、充电站保洁、巡检、运维服务：报价含6%增值税专用发票； |  |  |  |  |

附件3

比选单位回执函

经研究决定，                 （比选单位）同意参加本次比选活动。特委托我公司的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加贵司电动公司39台桩2023-2024年度配套运维服务项目比选。委托代理人在比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以认可，并愿意承担一切责任。

比 选 单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

2023年   月    日

注：如不同意则无需填报委托人内容。

附件4

授权委托书

兹委托             (姓名)职务：           为我公司的委托代理人，代表我公司参与电动公司39台桩2023-2024年度配套运维服务比选过程中的比选、谈判及签约等具体工作，并签署所有有关文件材料、委托服务合同。

我公司对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至比选结束，或如果我公司被确定为中标单位，将持续至委托服务合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

比 选单 位：                        （全称、盖章）

法定代表人：                        （签名）

职      务：

委托代理人：                        （签名）

职      务：

身份证号码：

日      期：   2023  年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

附件5：

- 供货服务承诺

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件6

企业中标通知书（模板）

项目名称：                                  文件编号：

| 一 | 采购人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采购方式 |  |  |  |  |
| 三 | 中标标的 |  | 服务期限 |  |  |
| 四 | 开标时间 |  |  |  |  |
| 五 | 开标地点 |  |  |  |  |
| 六 | 中标金额 |  |  |  |  |
| 七 | 中标人全称 |  |  |  |  |
| 申请部门、子公司、项目公司 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 集团签字（盖章） 年 月 日 |

注：1.中标人凭此通知书与采购单位签订合同。

- 2.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起根据项目实际情况尽快订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格。

- 3.受国资委监管的项目则需增设盖行政主管部门栏并盖章。

附件7：

- 投标人基本情况

注：应附有以下资料的复印件：企业营业执照、企业资质证书、开户证明材料等投标人认为需要提供的其他资料。

附件8：

- 其它资料

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询截图）

未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（查询截图）

（全文完，以下无正文）